## Menu
DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO ({%THANG%})
MỤC LỤC |  | SHEET | ĐI ĐẾN
THÔNG TIN TÒA NHÀ
| THÔNG TIN TÒA NHÀ | 01
| QUY TRÌNH BIỂU MẪU | 02
HÀNH CHÁNH
| DANH MỤC HỒ SƠ HÀNH CHÁNH | 03
| CÔNG VĂN ĐẾN | 03a
TÀI CHÍNH
| BẢNG TỔNG HỢP THU CHI | 04
| BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | 05
| BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NƯỚC TIÊU THỤ | 06
| BẢNG TỔNG THU PHÍ XE (LƯỢT) | 07
| BẢNG TỔNG THU PHÍ XE (THÁNG) | 08
VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ
| DANH SÁCH VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG | 09
| DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ (TÌNH TRẠNG) TÒA NHÀ | 09a
| BẢNG THEO DÕI XUẤT - NHẬP CÁC VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG | 10
| BẢNG THEO DÕI XUẤT - NHẬP CÁC VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG (THÁNG) | 10a
| BẢNG TỔNG KẾT TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CÁC VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG | 11
KỸ THUẬT
| DANH SÁCH BẢO TRÌ - SỬA CHỬA | 38
| DANH SÁCH KẾ HOẠCH - THỰC HIỆN BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ | 39
| BẢNG THEO DÕI DỤNG CỤ KỸ THUẬT | 09_01
| THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG KỸ THUẬT | 10_01
KẾ TOÁN
| THỐNG KÊ THEO DÕI VẬT TƯ TIÊU HAO | 10_02
DANH SÁCH NHÂN VIÊN
| DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ | 12
| DANH SÁCH NHÂN VIÊN BẢO VỆ | 13
| DANH SÁCH NHÂN VIÊN KỸ THUẬT | 14
| DANH SÁCH NHÂN VIÊN VỆ SINH | 15
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN
| KẾ HOẠCH LÀM VIỆC BAN QUẢN LÝ | 16
| KẾ HOẠCH LÀM VIỆC ĐỘI BẢO VỆ | 17
| KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT | 18
| KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN VỆ SINH | 19
BÁO CÁO LÀM VIỆC NHÂN VIÊN
| BÁO CÁO CHI TIẾT LỊCH LÀM VIỆC BAN QUẢN LÝ (mục làm việc thực tế) | 20
| BÁO CÁO CHI TIẾT LỊCH LÀM VIỆC ĐỘI BẢO VỆ (mục làm việc thực tế) | 21
| BÁO CÁO CHI TIẾT LỊCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (mục làm việc thực tế) | 22
| BÁO CÁO CHI TIẾT LỊCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN VỆ SINH (mục làm việc thực tế) | 23
| BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN | 24
| CHI TIẾT LÀM NGOÀI GIỜ CỦA NHÂN VIÊN | 25
CA và KHU VỰC LÀM VIỆC NHÂN VIÊN
| BẢNG PHÂN CA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC | 26
| BẢNG CHI TIẾT KHU VỰC LÀM VIỆC NHÂN VIÊN | 27
KHÁCH HÀNG
| DANH SÁCH KHÁCH HÀNG | 28
| DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG | 29
| Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG | 30
| NHẮC NHỞ KHÁCH HÀNG | 31
| DANH SÁCH KHU VỰC LÀM NGOÀI GiỜ | 32
| DANH SÁCH KHU VỰC CHO THUÊ | 33
| CHI TIẾT PHÒNG HỌP CHO THUÊ | 34
NHÀ CUNG CẤP
| BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP | 35
| DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ | 36
KHÁCH THAM QUAN
| DANH SÁCH KHÁCH THAM QUAN | 37

## 01
THÔNG TIN TOÀ NHÀ
Stt | Mã toà nhà | Tên toà nhà | Địa chỉ | Chủ đầu tư | Người đại diện | Điện thoại | Cty Quản Lý | Đại diện Cty QL | Điện thoại | Người cập nhật | Ngày cập nhật | Ghi chú

## 02
DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH - BIỂU MẪU QUẢN LÝ
Stt | Nhóm Hồ Sơ | Số Hồ Sơ | Tên/Nội dung | Ngày Hồ Sơ | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 03
DANH MỤC HỒ SƠ HÀNH CHÁNH
Stt | Nhóm Hồ Sơ | Số Hồ Sơ | Tên/Nội dung | Ngày Hồ Sơ | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 03a
CÔNG VĂN ĐẾN
Stt | Khách Hàng | Công Văn | Ngày | Số lượng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 04
BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI
STT | CÁC KHOẢN PHÍ | SỐ TIỀN(USD) |  | SỐ TIỀN(VND)
|  | THU | CHI | THU | CHI

## 05
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
STT | Công ty | Tầng - khu vực | Tổng Điện năng tiêu thụ(kWh) | Đơn giá |  | Hệ số | Thành tiền (Bao gồm hao phí 5%)
|  |  |  | (USD) | (VNĐ) |  | (USD) | (VND)

## 06
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NƯỚC TIÊU THỤ
STT | Công ty | Tầng - khu vực | Lượng tiêu thụ | Đơn giá |  | BVMT | Thành tiền (Bao gồm VAT, Phụ Thu)
|  |  |  | (USD) | (VNĐ) |  | (USD) | (VND)

## 07
BẢNG TỔNG HỢP THU PHÍ GIỮ XE (phí lượt)
STT | Số seri | Số seri sử dụng | Ngày nhận | Số lượng | Ngày trả | Số lượng | Đơn giá | Doanh thu | Ghi chú

## 08
BẢNG TỔNG HỢP THU PHÍ GỬI XE THÁNG
STT | Công ty | Số lượng xe | Loại xe | Đơn giá (USD) chưa bao gồm VAT | Đơn giá (VND) chưa bao gồm VAT | Thành tiền (USD) | Thành tiền (VND) | Ghi chú

## 09
DANH SÁCH VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Stt | Tên vật tư - thiết bị | Nhà cung cấp | Nhãn hiệu | Chủng loại | Mô tả | Khu vực sử dụng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 09a
DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ (TÌNH TRẠNG) TÒA NHÀ
STT | TÊN MÁY MÓC/THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | NHÃN HIỆU | MODEL | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | VỊ TRÍ | GHI CHÚ | Ngày sự cố | Tình trạng | Mô tả | Hướng xử lý | Bộ phận xử lý
HỆ THỐNG ÂM THANH CỘNG ĐỒNG
1 | Bộ chia tín hiệu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
2 | Đầu DVD | 1 | 0 | 0 | 0 | Phòng kỹ thuật |  |  | Bình Thu?ng
3 | Loa | 1 | 0 | 0 | 0 | Phòng kỹ thuật |  |  | Bình Thu?ng
4 | Micro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
5 | Bơm cấp nước | 2 | 0 | 0 | P2:15kw; Q=-42m3/h | 0 |  |  | Bình Thu?ng
6 | Bơm nước nhúng chìm 2 |  | JSURUMI |  | P = 0.1HP, Q = 1=m3/h | Tầng hầm 2 |  |  | Bình Thu?ng
7 | Bơm nước sinh hoạt 1 & 2 |  | PENTAX | CM40 - 250A | P2: 15KW Q2: 9 - 42M3/H V = 380 RMP = 2900 HZ = 50 | Phòng bơm tầng hầm 2 | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
8 | Đồng hồ áp suất | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
9 | Đồng hồ nước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
10 | Hồ nước ngầm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
11 | Hồ nước/bồn nước mái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
12 | Khớp nối mềm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
13 | Lọc y | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống cấp nước |  | Bình Thu?ng
14 | Luppe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống cấp nước |  | Bình Thu?ng
15 | Tủ điện điều khiển bơm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống cấp nước |  | Bình Thu?ng
16 | Van giảm áp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
17 | Van khóa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
18 | Van phao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
19 | Van tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
20 | Bảng điều khiển chiếu sáng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/04/2013 | Sự cố | Thay 02 mặt nạ đôi và 04 công tắc điều khiển đèn chiếu sáng công ty Hoa Sen (lúc 10h30 - 11hoo) | Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
21 | Đèn downlight | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2013 | Sự cố | Tháo bóng đèn 7W bị đứt khu vực công cộng bàn giao cho CĐT (lúc 09h00 - 09h30) | Đã thực hiện xong trong ngày. | KT - BQLTN
22 | Đèn downlight | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/04/2013 | Sự cố | 02 bóng đèn 15W toilet Nam lầu 6 không sáng (lúc 08h00 - 08h30) | Đã thực hiện xong trong ngày. | KT - BQLTN
23 | Đèn downlight | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/04/2013 | Sự cố | 09 bóng đèn 7W khu vực công cộng không sáng (lúc 15h00 - 15h30) | Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
24 | Đèn downlight | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/04/2013 | Sự cố | 07 bóng đèn 15W khu vực toilet không sáng (lúc 09h30 - 10h00) | Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
25 | Đèn downlight | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/04/2013 | Sự cố | 01 bóng đèn 15W khu vực toilet không sáng (lúc 16h00 - 16h30) | Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
26 | Đèn downlight | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/04/2013 | Sự cố | 09 bóng đèn 7W công ty Hoa Sen không sáng (lúc 10h30 - 11h00) | Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
27 | Đèn downlight | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/04/2013 | Sự cố | 01 bóng đèn 7W khu vực công cộng không sáng (lúc 10h00 - 10h30) | Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
28 | Đèn downlight | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2013 | Sự cố | 03 bóng đèn 18W khu vực tiếp tân Sảnh không sáng (lúc 09h30 - 10h00) | Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
29 | Đèn Emergency | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
30 | Đèn Exit | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
31 | Đèn huỳnh quang |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2013 | Sự cố | 01 bóng đèn công ty CBSA không sáng (lúc 10h00 - 10h30) | Thay mới: 01 tăng phô Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
32 | Đèn huỳnh quang |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/04/2013 | Sự cố | 01 bóng đèn CĐT không sáng (lúc 10h00 - 10h30) | Thay mới: 01 bóng đèn 0,6m và 01 tăng phô Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
33 | Đèn huỳnh quang |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/04/2013 | Sự cố | 02 bóng đèn công ty Tara không sáng (lúc 15h00 - 15h30) | Thay mới: 02 bóng đèn 0,6m và 01 tăng phô Đã xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
34 | Đèn ốp trần |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
35 | Đèn trang trí logo |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
36 | Bộ tiếp địa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
37 | Kim thu sét | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
38 | Bộ điều khiển trung tâm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
39 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 02, 03, 04 công ty Chudu24 không lạnh (lúc 09h00 - 09h30) | Đã kiểm tra và liên hệ công ty Bảo An Gia xử lý sự cố trên. | KT - BQLTN
40 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 07,08 CĐT không lạnh (lúc 08h00 - 08h30) | Đã kiểm tra và liên hệ công ty Bảo An Gia xử lý sự cố trên. | KT - BQLTN
41 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 01, 02 khu vực thiếp tân Sảnh không lạnh (lúc 13h30 - 14h00) | Kỹ thuật Bảo An Gia đã kiểm tra | KT - BQLTN
42 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 02 công ty Chudu24 không lạnh (lúc 08h30 - 09h00) | Kỹ thuật Bảo An Gia đã kiểm tra mất nguồn dây tín hiệu từ dàn lạnh về dàn nóng. Kỹ thuật Bảo An Gia hẹn ngày 05/04/2013 qua đi lại dây tín hiệu | Cty Bảo An Gia
43 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 02 công ty Chudu24 không lạnh (lúc 08h30 - 09h00) | Kỹ thuật Bảo An Gia đã kiểm tra, nguyên nhân do mất nguồn dây tín hiệu từ dàn lạnh về dàn nóng Kỹ thuật Bảo An Gia hẹn ngày 05/04/2013 qua đi dây tín hiệu | Cty Bảo An Gia
44 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 02 công ty Chudu24 không lạnh lúc (09h00 - 10h30) | Kỹ thuật Bảo An Gia đã kiểm tra mất nguồn dây tín hiệu từ dàn lạnh về dàn nóng. Kỹ thuật Bảo An Gia hẹn ngày 05/04/2013 qua đi lại dây tín hiệu | Cty Bảo An Gia
45 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 07 công ty Hoa Sen không lạnh (lúc 10h30 - 12h00) | Đã kiểm tra và liên hệ công ty Bảo An Gia xử lý sự cố trên. Kỹ thuật bảo An Gia tháo mainboard đem về kiểm tra | KT - BQLTN
46 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 07, 08 CĐT không lạnh (lúc 14h00 - 14h30) | KT- BQLTN đã kiểm tra và liên hệ với Bảo An Gia xử lý sự cố trên. | KT - BQLTN
47 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 07, 08 CĐT không lạnh (lúc 08h30 - 09h00) | Kỹ thuật Bảo An Gia qua kiểm tra và hẹn thứ 2 đem máy đo nhiệt độ qua kiểm tra | Cty Bảo An Gia
48 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 01 khu vực tiếp tân Sảnh bị mất tín hiệu chuông (lúc 10h30 - 12h00) | Kỹ thuật Bảo An Gia đã kiểm tra và xử lý xong, máy hoạt động bình thường | Cty Bảo An Gia
49 | Dàn lạnh | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 07 công ty Hoa Sen không lạnh (lúc 08h30 - 10h30) | Kỹ thuật Bảo An Gia đã gắn lại mainboard, máy hoạt động bình thường | Cty Bảo An Gia
50 | Dàn nóng | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 02 công ty Chudu24 không lạnh (lúc 09h00 - 10h30) | Kỹ thuật Bảo An Gia đã kiểm tra, nguyên nhân do mất nguồn dây tín hiệu từ dàn lạnh về dàn nóng. Kỹ thuật Bảo An Gia hẹn ngày 05/04/2013 qua đi lại dây tín hiệu | Cty Bảo An Gia
51 | Dàn nóng | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 07, 08 CĐT không lạnh (lúc 08h30 - 09h00) | Kỹ thuật Bảo An Gia đã kiểm tra và sạc gas | Cty Bảo An Gia
52 | Dàn nóng | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 02 công ty Chudu24 không lạnh (lúc 09h00 - 09h30) | Kỹ thuật Bảo An Gia qua đi lại dây tín hiệu từ dàn lạnh về dàn nóng nhưng khách hàng hẹn ngày 06/04/2013 thi công | Cty Bảo An Gia
53 | Dàn nóng | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2013 | Sự cố | Máy lạnh số 02 công ty Chudu24 không lạnh (lúc 08h30 - 09h30) | Kỹ thuật Bảo An Gia thay thế 01 tụ đề và nối lại dây tín hiệu bị đứt từ dàn lạnh ra dàn nóng. Đã xử lý xong, máy hoạt động bình thường | Cty Bảo An Gia
54 | Miệng gió cấp | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
55 | Miệng gió hồi | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
56 | Remote |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
57 | Tủ điện điều khiển | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG GIỮ XE THÔNG MINH
58 | Bộ chia hình camera | 1 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
59 | Bộ máy tính | 1 | HP | PRO 3330 | 0 | Bãi xe | Bộ gồm CPU, chuột, bàn phím. | 13/04/2013 | Sự cố | Máy chủ không hoạt động được (lúc 08h00 - 09h00) | KT - BQLTN đã liên hệ với đơn vị bảo trì Nhân Vũ tới kiểm tra, sửa chữa. Kỹ thuật công ty Nhân Vũ kiểm tra và đã xử lý sự cố | Cty Nhân Vũ
60 | Bộ quét thẻ cầm tay | 1 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
61 | Cabin (nhà bảo vệ hệ thống tủ) | 1 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  | 12/04/2013 | Sự cố | Mưa lớn tràn vào cabin, dột trên trần xuống, nước mưa tạt vào cánh cửa tràn vào cabin | Đã che chắn tạm thời và liên hệ với đơn vị bảo trì Nhân Vũ qua kiểm tra | KT - BQLTN
62 | Camera Escort và Adaptor camera | 4 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
63 | Chân đế và vỏ hộp camera | 4 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
64 | Đầu đọc thẻ | 2 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  | 11/04/2013 | Sự cố | Đầu đọc thẻ không hoạt động được (lúc 13h00 - 14h00) | KT - BQLTN đã kiểm tra, xử lý xong trong ngày | KT - BQLTN
65 | Đèn T5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
66 | Easy cáp | 1 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
67 | Màn hình AOC | 1 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
68 | Trụ sắt cố định camera | 3 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
69 | Tủ thiết bị | 1 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
70 | UPS dự phòng 500VA | 1 | 0 | 0 | 0 | Bãi xe |  |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG PCCC
71 | Bình bột | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
72 | Bình CO2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
73 | Bơm bù áp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
74 | Bơm điện | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
75 | Bơm Diesel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
76 | Chuông báo cháy | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
77 | Cuộn dây Fire Hose reel | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
78 | Đầu báo khói | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
79 | Đầu báo nhiệt | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
80 | Đầu lăng | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
81 | Đầu Sprinkler | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
82 | Hệ thống đường ống | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
83 | Khớp nối mềm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống PCCC |  | Bình Thu?ng
84 | Lọc y | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống PCCC |  | Bình Thu?ng
85 | Luppe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
86 | Nút nhấn khẩn | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
87 | Trung tâm báo cháy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
88 | Tủ điện điều khiển bơm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống PCCC |  | Bình Thu?ng
89 | Van một chiều | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
90 | Van xả khí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG THANG MÁY
91 | Bảng điều khiển | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
92 | Bảng gọi tầng | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
93 | Bộ cứu hộ tự động (ARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/04/2013 | Kiểm tra định kỳ | Hoạt động bình thường | Công ty Thang máy Thiên Nam tiến hành bảo trì định kỳ thang máy 13/04/3013: 02 thang hoạt động bình thường. + Thang K26 hệ thống cứu hộ chưa được sửa chữa, thay thế. + Thang K27 hệ thống dây tín hiệu báo cháy chưa hoạt động được | Cty Thiên Nam
94 | Bộ cứu hộ tự động (ARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/04/2013 | Sự cố | Kỹ thuật Thiên Nam kiểm tra và đi lại dây tín hiệu báo cháy | Thang K27 vẫn chưa hoạt động được ở chế độ báo cháy, Kỹ thuật Thiên Nam hẹn ngày 20/04/2013 kiểm tra lại | Cty Thiên Nam
95 | Cửa tầng | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
96 | Cửa thang máy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
97 | Đèn chiếu sáng cabin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
98 | Điện thoại khẩn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
99 | Động cơ thang máy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
100 | Quạt thông gió cabin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/04/2013 | Sự cố | Kiểm tra định kỳ | Thay 02 sáp thơm trên cabin 2 thang K26 & K27. Đã xử lý xong. | KT - BQLTN
101 | Thang máy 11 tầng |  | KONES | Xuất xứ: Phần Lan | 1000kg (13 người) | khu vực công cộng tòa nhà | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
102 | Thang máy 14 tầng | 1 | Kones | Xuất xứ: Phần Lan | 1000kg (13 người) | khu vực công cộng tòa nhà | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
103 | Bơm chìm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
104 | Hố thu nước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
105 | Quả cầu chắn rác | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
106 | Tủ điện điều khiển bơm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống thoát nước |  | Bình Thu?ng
107 | Van phao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống thoát nước |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ HÀNH LANG - THÔNG GIÓ TẦNG HẦM - CẤP GIÓ TƯƠI - HÚT KHÍ THẢI
108 | Máy lạnh |  | REETECH | RC60 - BNA | P = 60.000BTU/h; P = 1:7.3KW | Tòa nhà | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
109 | Quạt hút nhà vệ sinh | 15 | ONCHYO | CTS 200 | P = 85W, RMP = 2700 | Tòa nhà | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
110 | Quạt tạo áp cầu thang | 1 | CCF - 1031N8 | 1031N8 | P = 5.5KW; Q: = 16.000m3/h | Tầng 15 | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
111 | Quạt thông gió tầng hầm | 1 | CAF - 4031N6 | 4031N6 | P:1.5KW; P:10.000m3/h | Tầng hầm 2 | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
112 | Tủ điện điều khiển | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hệ thống thông gió hành lang - thông gió tầng hầm - cấp gió tươi - hút khí thải |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN
113 | Tủ ATS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
114 | Tủ điện tầng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
115 | Tủ MSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
116 | Tủ tụ bù | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
117 | Bơm bùn | 4 | JAPAN |  | P = 0.5HP; Q = 5m3/giờ | Tầng hầm 2 | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
118 | Bơm hóa chất | 2 | USA |  | P = 45W, Q = 30lít/ giờ | Tầng hầm 2 | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
119 | Bơm nước | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
120 | Bơm nước nhúng chìm |  | JAPAN |  | P = 0.5HP, Q = 5 m3/giờ | Tầng hầm 2 | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
121 | Bơm nước thải nhúng chìm | 2 |  |  | P:0.5HP; Q:5m3/giờ |  |  |  | Bình Thu?ng
122 | Máy khuấy hóa chất | 1 | MCN | NF28075102 | P = 1HP | Tầng hầm 2 | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
123 | Máy nén khí |  | HDTC | HDTC | HDTC | HDTC |  |  | Bình Thu?ng
124 | Máy thổi khí | 2 |  | BE50E | P2 = 2KW; Q = 1.6m3/phút | Tầng hầm 2 | Ngày đưa vào sử dụng 11/04/2012 |  | Bình Thu?ng
125 | Tủ điều khiển | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
MÁY PHÁT ĐIỆN
126 | Bình ắc quy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
127 | Bộ sạc ắc quy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
128 | Cảm biến mức dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
129 | Lọc dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
130 | Lọc gió | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
131 | Lọc nhớt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
132 | Màn hình hiển thị | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
133 | Nước làm mát | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
134 | Phần đầu phát điện | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
135 | Phần động cơ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bình Thu?ng
136 | Thùng dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dung tích 1490l | 01/04/2013 | Sự cố | Cúp điện đột xuất (do sụt áp nên thiết bị bảo vệ ngắtđiện lưới, chạy máy phát cung cấp điện cho tòa nhà) | Chạy máy phát điện cung cấp điện cho tòa nhà Số nhiên liệu dầu tiêu hao: 25L Số nhiên liệu dầu tồn: 383L | KT - BQLTN
137 | Thùng dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dung tích 1490l | 04/04/2013 | Sự cố | Cúp điện đột xuất ( do sụt áp nên thiết bị bảo vệ ngắt điện lưới, chạy máy phát cung cấp điện cho tòa nhà) | Chạy máy phát điện cung cấp điện cho tòa nhà Số nhiên liệu dầu tiêu hao: 30L Số nhiên liệu dầu tồn: 353L | KT - BQLTN
138 | Thùng dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dung tích 1490l | 05/04/2013 | Sự cố | Cúp điện đột xuất ( nguyên nhâ: mất 01 pha, chạy máy phát cung cấp điện cho tòa nhà) | Chạy máy phát điện cung cấp điện cho tòa nhà Số nhiên liệu dầu tiêu hao: 283L Số nhiên liệu dầu tồn: 370L | KT - BQLTN
139 | Thùng dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dung tích 1490l | 06/04/2013 | Sự cố | Đổ dầu Máy phát điện | Đổ dầu MFĐ 800L. Số nhiên liệu tồn trong thùng: 870L | KT - BQLTN
140 | Thùng dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dung tích 1490l | 16/04/2013 | Sự cố | Cúp điện đột xuất Số dầu tiêu hao: 270L Số nhiên liệu tồn: 600L | Chạy máy phát điện, cung cấp điện cho tòa nhà | KT - BQLTN
141 | Thùng dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dung tích 1490l | 17/04/2013 | Sự cố | Cúp điện đột xuất (do cao áp 417V nên thiết bị bảo vệ tòa nhà ngắt điện lưới chạy máy phát) Số dầu tiêu hao: 10L Số nhiên liệu tồn: 590L | Đã xử lý xong | KT - BQLTN
142 | Thùng dầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dung tích 1490l | 25/04/2013 | Sự cố | Cúp điện đột xuất (do thấp áp nên thiết bị bảo vệ ngắt điện lưới chạy máy phát điện) Số dầu tiêu hao: 75L Số nhiên liệu tồn: 515L | Đã xử lý xong | KT - BQLTN

## 10
BẢNG THEO DÕI XUẤT - NHẬP CÁC VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Stt | Tên vật tư - thiết bị | Nhà cung cấp | Nhãn hiệu | Chủng loại | Mô tả | Khu vực sử dụng | Nhập kho | Xuất kho | Số lượng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 10a
BẢNG THEO DÕI XUẤT - NHẬP CÁC VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG (THÁNG)
Stt | Tên vật tư - thiết bị | Nhà cung cấp | Nhãn hiệu | Chủng loại | Mô tả | Khu vực sử dụng | Nhập kho | Xuất kho | Số lượng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 09_01
BẢNG THEO DÕI DỤNG CỤ KỸ THUẬT
Stt | Tên vật tư - thiết bị | Nhà cung cấp | Nhãn hiệu | Chủng loại | Mô tả | Khu vực sử dụng | Nhập kho | Xuất kho | Số lượng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 10_01
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG KỸ THUẬT
Stt | Tên vật tư - thiết bị | Nhà cung cấp | Nhãn hiệu | Chủng loại | Mô tả | Khu vực sử dụng | Nhập kho | Xuất kho | Số lượng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 10_02
THỐNG KÊ THEO DÕI VẬT TƯ TIÊU HAO
Stt | Tên vật tư - thiết bị | Nhà cung cấp | Nhãn hiệu | Chủng loại | Mô tả | Khu vực sử dụng | Nhập kho | Xuất kho | Số lượng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 11
BẢNG TỔNG KẾT TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CÁC VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Stt | Tên thiết bị - vật tư | Nhà cung cấp | Nhãn hiệu | Chủng loại | Mô tả | Số lượng | Ngày | Tình trạng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 12
DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ
Stt | Nhân viên | Chức vụ | Địa chỉ | Điện thoại | Email | Công việc | Thời gian vào làm từ | Thời gian nghỉ làm từ | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 13
DANH SÁCH NHÂN VIÊN BẢO VỆ
Stt | Nhân viên | Chức vụ | Địa chỉ | Điện thoại | Email | Công việc | Thời gian vào làm từ | Thời gian nghỉ làm từ | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 14
DANH SÁCH NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Stt | Nhân viên | Chức vụ | Địa chỉ | Điện thoại | Email | Công việc | Thời gian vào làm từ | Thời gian nghỉ làm từ | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 15
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VỆ SINH
Stt | Nhân viên | Chức vụ | Địa chỉ | Điện thoại | Email | Công việc | Thời gian vào làm từ | Thời gian nghỉ làm từ | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 16
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC BAN QUẢN LÝ
Stt | Nhân viên | Ngày làm việc | Ca làm việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 17
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC ĐỘI BẢO VỆ
Stt | Nhân viên | Ngày làm việc | Ca làm việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 18
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Stt | Nhân viên | Ngày làm việc | Ca làm việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 19
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN VỆ SINH
Stt | Nhân viên | Ngày làm việc | Ca làm việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 20
BÁO CÁO CHI TIẾT LỊCH LÀM VIỆC BAN QUẢN LÝ (mục làm việc thực tế)
Stt | Nhân viên | Ngày làm việc | Ca làm việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 21
BÁO CÁO CHI TIẾT LỊCH LÀM VIỆC ĐỘI BẢO VỆ (mục làm việc thực tế)
Stt | Nhân viên | Ngày làm việc | Ca làm việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 22
BÁO CÁO CHI TIẾT LỊCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (mục làm việc thực tế)
Stt | Nhân viên | Ngày làm việc | Ca làm việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 23
BÁO CÁO CHI TIẾT LỊCH LÀM VIỆC NHÂN VIÊN VỆ SINH (mục làm việc thực tế)
Stt | Nhân viên | Ngày làm việc | Ca làm việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 24
BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN
Stt | Nhân viên | Ngày đánh giá | Nội dung đánh giá | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 25
CHI TIẾT LÀM NGOÀI GIỜ CỦA NHÂN VIÊN
Stt | Nhân viên | Khu vực làm việc | Ca làm việc | Công việc | Thời gian làm ngoài giờ |  |  |  | Người cập nhật | Ngày cập nhật
[5 empty] | Ngày | Từ giờ | Đến giờ | Ghi chú

## 26
BẢNG PHÂN CA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC
Stt | Ca làm việc | Nội dung công việc | Thời gian làm việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 27
BẢNG CHI TIẾT KHU VỰC LÀM VIỆC NHÂN VIÊN
Stt | Vị trí | Công việc | Nội dung công việc | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 28
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
Stt | Khách hàng | Người liên lạc | Điện thoại | Email | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 29
DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG
Stt | Khách Hàng | Nhân viên khách thuê | Bộ phận / chức vụ | Địa chỉ | Điện thoại | Email | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 30
Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG
Stt | Ngày | Khách hàng | Người liên lạc | Điện thoại | Email | Ý kiến của khách hàng | Giải quyết của BQL | Ghi chú | Cập nhật ngày | Người cập nhật

## 31
NHẮC NHỞ KHÁCH HÀNG
Stt | Ngày nhắc nhở | Khách hàng | Người vi phạm | Điện thoại | Email | Nội dung nhắc nhở | Người nhắc nhở | Ghi chú | Cập nhật ngày | Người cập nhật

## 32
DANH SÁCH KHU VỰC LÀM NGOÀI GiỜ
STT | KHÁCH HÀNG | TẦNG | KHU VỰC | PHÒNG | DIỆN TÍCH | TỔNG NGOÀI GIỜ | ĐƠN GIÁ |  |  |  | THÀNH TIỀN (VND)
[7 empty] | (VND/H/M2) | (VND/H/M2) | (VND/DIỆN TÍCH) | (VND/DIỆN TÍCH) | (VND) | (VND)

## 33
DANH SÁCH KHU VỰC CHO THUÊ
Stt | Phòng | Khu vực | Lầu | Diện tích | VAT | Phí thuê |  | Phí Quản Lý |  | Phí ngoài giờ (h) |  | Phí ngoài giờ (tối thiểu) |  | Phí thuê phòng họp |  | Tình trạng | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật
[6 empty] | VND | USD | VND | USD | VND | USD | VND | USD | VND | USD

## 34
CHI TIẾT PHÒNG HỌP CHO THUÊ
Stt | Phòng | Khu vực | Lầu | Diện tích | Khách thuê | Thời gian thuê |  |  | Phí thuê |  | Phí dịch vụ |  | VAT | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật
[6 empty] | Ngày thuê | Từ giờ | Đến giờ | VND | USD | VND | USD

## 35
BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP
Stt | Nhà cung cấp | Mặt hàng | Người liên hệ | Địa chỉ | Điện thoại | Nội dung đánh giá | Ngày đánh giá | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 36
DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Stt | Nhà cung cấp | Mặt hàng | Người liên hệ | Điện thoại | Địa chỉ | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 37
DANH SÁCH KHÁCH THAM QUAN
Stt | Khách tham quan | Địa chỉ | Điện thoại | Liên hệ | Người / Cty giới thiệu | Ngày tham quan | Khu vực tham quan / muốn thuê |  |  | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật
[7 empty] | Khu vực | Lầu | Diện tích

## 38
DANH SÁCH BẢO TRÌ - SỬA CHỮA
Stt | Ngày | Thời gian | Khu vực | Công ty thực hiện | Hạng mục | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 39
DANH SÁCH KẾ HOẠCH - THỰC HIỆN BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Stt | Bảo trì | Hạng mục | Kế hoạch | Mô tả | Ghi chú | Thực hiện | Mô tả | Công ty thực hiện | Người giám sát | Ghi chú | Người cập nhật | Ngày cập nhật

## 111111
BẢNG TỔNG HỢP LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ
STT | Công ty | Tầng | Diện tích (m2) | Tổng số giờ | Phí làm việc ngoài giờ (USD/giờ/m2) Chưa VAT | Phí làm việc ngoài giờ (VND/giờ/m2) Chưa VAT | Thành tiền (USD) | Thành tiền (VND)